## PRVA
građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 4
tel. 048/492-994
INVESTITOR: |  | OPĆINA GOLA, Mihovila Pavleka Miškine 1, Gola
OIB : |  | :13082265751
GRAĐEVINA: | Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Gola
LOKACIJA: |  | k.č.br. 49/1, k.o. Gola
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
vrtić I faza bez cijena
Izradio:
Vedran Petrović, dipl.ing.građ.
PETGRAD d.o.o.
Direktor: Vedran Petrović, dipl.ing.građ.
KOPRIVNICA, lipanj 2021

## OPĆI UVJETI_GRAĐ.OBRT.
OPĆI UVJETI
Opći uvijeti vrijede za sve vrste radove, sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.
Sastavni dio projektnog elaborata je uz nacrte, tehnički opis i troškovnik s opisom projektiranih radova. Ako izvoditelj ima dilemu oko nekoga rada iz projekta, mora to razjasniti s nadzornim inženjerom prije početka izvođenja samih radova.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (tehnologije izvođenja), smatra se da se primjenjuju važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova.
Primjenjeni materijali u troškovniku dati su prema tehničkom opisu i pregledu sastava (popisu slojeva) s temeljnim akustičkim i toplinskim svojstvima, relevantnih građevnih dijelova (konstrukcija).
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Izvođač je dužan pridržavati se :
* Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19) kojim se uređuje sustav gradnje i propisa donesenih na temelju tog Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke ako tim Zakonom nije drukčije određeno.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani i prema Hrvatskim normama ispitan materijal.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih podizvođača na način da omogući kontunuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Izvođač je dužan redovito čistiti okolinu gradilišta tokom izvođenja radova.
Troškovnik je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19) kojim se propisuju tehnički bitni zahtjevi za građevinu te isti obvezuje izvoditelja na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, radova i građevine.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (npr. tehnologija izvođenja i sl.) smatra se da se primjenjuju i:
*važeći Zakoni, tehnički propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila struke s dopunom opisa izvođenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova
Primjenjeni materijali kod građevnih dijelova predmetne zgrade sa svojim karakteristikama toplinske i zvučne zaštite u skladu su s navedenim propisima i tehničkim dostignućima na ovom području.
Primjenjeni materijali u troškovniku imaju provedeno ispitivanje kvalitete u skladu s HRN pri ovlaštenoj instituciji, te su stoga poimenično navedeni kao i njihovi proizvođači.
Materijali se moraju ugraditi prema pravilima i naputku proizvođača.
Sve izmjene i dopune od projektiranih materijala a iskazani u troškovniku, odstupanja od istog moraju se obavezno odobriti od nadzornog inženjera, uz suglasnost investitora a "zamjenski" materijali moraju imati svojstva: ista (u smislu podjednakih karakteristika proizvoda) ili bolja od propisanih u Projektu. Sve vezano na Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N.80/13, 14/14, 32/19).
Punovažne su odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisom gore navedenih osoba ili odluke koju je Investitor na neki drugi način odobrio.
U stavkama (jediničnoj cijeni) obvezno uključiti sve potrebno za izvođenje, do potpune finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, uključivo čišćenje prostora u tijeku rada i nakon dovršetka rada, sve nabave i transporte, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, kod radova potrebnu skelu i sl., organizaciju gradilišnog prostora, skladištenje materijala, sva potrebna sredstva zaštite na radu i zaštite od požara.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova (sve prema projektu pojedinih instalacija), sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, takse deponija, utovar i odvoz na deponiju do 30 km ili prema opisu stavke, ishođenje potrebne atestne dokumentacije i garantnih listova.
Obveza je izvođača radova provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradlištu i sl.) te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika)
Struktura cijena
*Jedinična cijena za svaku stavku radova ili ukupno ugovorene cijene je prodajna cijena, u kojoj su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport i druge obveze, pripremne radove, režiju, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, i svi drugi izdaci izvođača za potpuno dovršenje ugovorenih radova.
*U jediničnu cijenu uključiti sva sredstva zaštite na radu i zaštite od požara sukladno važečoj građevinskoj regulativi.
*Smatra se da je izvođač prije davanja ponude obišao i detaljno pregledao mjesto uređenja prostora i okolicu, da se upoznao sa svim podacima koje je nabavio naručitelj, da se upoznao s postojećim prilaznim prometnicama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaj na izvođenje.
*Ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, daje u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova, te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.
Prema tome, izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s prilikama ili dijelom projekta.
Višeradnje, vantroškovnički radovi
Višeradnje će se zaračunati po istim cijenama prema ugovorenim stavkama.
Obračun radova će se vršiti prema stvarno izvedenim količinama sukladno dokaznicama materijala.
Za naknadne, vantroškovničke radove čiji se opisi ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, a uz odobrenje od strane investitora, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala.
Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine, predviđene projektantskim troškovnikom (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača radova i nadzornog inženjera, odnosno investitora.
KVALITETA RADOVA
Kvaliteta upotrebljenih građevinskih proizvoda i opreme mora odgovoriti uvjetima određenim posebnim propisima.
Dužnost izvoditelja
Izvođač je dužan:
-radove izvoditi na način određen ugovorom, posebnim propisom i pravilima struke.
-kvalitetu radova koji mogu utjecati na tehnička svojstva bitna za građevinu dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama, izdanim u suglasju s propisima ukoliko ugovorom nisu postavljeni i drugi zahtjevi.
Dostava rezultata
Rezultate ispitivanja izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
Kontrolna ispitivanja
a) Ako je potrebno nadzorni inženjer nalaže provedbu kontrolnih ispitivanja. Za konačnu ocjenu kvalitete radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.
b) Ukoliko rezultati kontrolnog ispitivanja pokažu da kvaliteta upotrijebljenih i izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni inženjer je dužan izdati nalog izvođaču da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.
Dokumentacija uz materijal
Izvođač je dužan prije upotrebe odgovarajućih proizvoda pribaviti propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Troškovi ispitivanja
Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja snosi izvođač.
Radovi čija se količina i kvaliteta ne može naknadno kontrolirati
a) Svaki izvedeni rad koji se kasnije ne može kontrolirati glede količine ili kvalitete mora biti odmah pregledan od nadzornog inženjera, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova, jer u protivnom nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni.
b) Izvoditelj je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja izvođač je dužan da mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanira prema uputi nadzornog inženjera.
Odgovornost za nedostatke
a) Izvođač je odgovoran za ugradbu materijala i opremu koji ne odgovaraju ugovorenoj ili propisanoj kvaliteti.
b) Izvođač je dužan upozoriti naručitelja na uočene ili utvrđene nedostatke i onog materijala i opreme koje je nabavio ili izabrao naručitelj.
Obustava nekvalitetnih radova i njihova razgradnja (rušenja)
a) Ako izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera, da ukloni uočene nedostatke, nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer će radove obustaviti.
b) S izvođenjem radova se može nastaviti kada izvođač poduzme i provede odgovarajuće mjere kojima se prema nalazu nadzornog inženjera, osigurava kvalitetno izvođenje radova.
c) Ako izvedeni radovi bitno odstupaju glede kvalitete od odredaba, a ti se radovi neće moći naknadno uskladiti sa zahtjevima ugovora, nadzorni inženjer će narediti da izvođač poruši te izvedene radove i da ih ponovno izvede o svom trošku na način koji je ugovoren.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investicijsko tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti prije početka radova. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje kancelarije,
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objektata,
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
- Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti.
Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje.
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba privremeno deponirati na gradilišnom deponiju, a nakon završetka svih radova sav otpadni materijal odvesti na najbliži ovlašteni deponij do 30 km udaljenosti . Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova.
Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja.
Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i nadzoru potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima.
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala (atesti). Uzorke dostaviti nadzoru i korisniku na uvid i pismeni odabir prije ugradbe.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, važećih prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
CIJENE
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata,
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata),
- organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih,
čuvanje radilišta i gradilišta,
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
SKELE
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
PONUDE
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.
OSTALO
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
NAPOMENA IZVOĐAČU
Sve eventualne nejasnoće otkloniti u dogovoru s nadzororm.
O svim eventualnim odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta obavezno konzultirati odgovornog projektanta i projektanta instalacija.
Obveza izvođača je proučiti sve projekte instalacija i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom izvođenja otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme.
Sve mjere vezane na postojeće stanje obavezno provjeriti-kontrolirati u naravi.
Potrebno je pribaviti isprave za sve projektirane-predviđene materijale, koje su izradile mjerodavne institucije u Hrvatskoj.
Ovaj "Opći opis" uz troškovnik i svi "Opći uvjeti" (obračunsko - tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
SAŽETAK:
Nacrti i troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od nadzora, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi ( HRN ) i Tehničkih propisa.
Izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.
Izvođač će na gradilištu čuvati Građevinsku dozvolu, Glavni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tijekom građenja izvođač će otkloniti o svom trošku.
Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Izvođač će čistiti gradilište tokom građenja.
Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Više radnje će se obračunavati po ugovorenim jediničnim cijenama bez obzira na njihovu količinu.

## A.1.Pripremni radovi
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
A. 1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.
Priprema gradilišta: zaštita zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja) te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elektrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izveđenja radova.
| Uključivo pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade, pregled postojećeg stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora instalacija u objektu i izvan objekta. Pripremne radove je obavezan izvršavati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
A. 1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.2.Demontažni radovi
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
A. 2. | DEMONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Demontažne radove mogu izvršiti osobe, poduzeća sa iskustvom za izvedbu te vrste radova, uz sva obavezna osiguranja ljudi, susjednih građevina i parcela. Nadzor nad radovima demontaže mora obavljati ovlaštena i za to kvalificirana osoba. Demontažama se može pristupiti nakon izvršenih pripremnih radnji, te vidljivim oznakama upozoriti prolaznike o radovima koji se obavljaju. Odvajanje i blindiranje postojećih priključaka instalacija na opskrbnu mrežu potrebno je izvesti od strane kvalificiranih osoba, izvođača ili komunalnih poduzeća. Demontaže treba izvoditi odgovarajućom građevinskom mehanizacijom, a materijal se usitnjava na veličinu koja je moguća za utovar na vozilo. Sav materijal dobiven demontažom, sortirati na gradilištu i odvesti na ovlašteni deponij do 30 km.
Kompletno sva rušenja izvoditi prema detaljnim uputama i uz nadzor statičara. Prilikom demontaže sav otpadni materijal deponirati na gradilišnom deponiju, a nakon završetka svih radova sav otpadni materijal odvesti na najbliži ovlašteni deponij do 30 km udaljenosti. U cijenu svake stavke obavezno uključiti sve potrebne radnje za demontaže, obijanja i rušenja, postavu i skidanje radne skele, sve posredne i neposredne troškove rada, materijala, alata i građevinskih strojeva, čišćenje tokom rada, završno čišćenje po završetku rušenja i demontaža, nadoknadu štete nastale iz nepažnje na svojim i tuđim radovima, utovar, prijevoz, istovar te troškove deponija. Otpadni građevinski materijal deponirati u skladu sa PRAVILNIKOM O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST („Narodne novine“, broj 69/16)
2.1.
Demontaža vanjske stolarije (vrata, stijene i prozori). Stavka obuhvaća demontažu vanjskih vrata i prozora, komplet sa dovratnicima ili doprozornicima, unutarnjom i vanjskom prozorskom klupčicom i okovom, roletom. Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. U cijenu su uključene sve zaštitne mjere kao i prijevoz otpada na gradilišni deponij.
| b) vrata i stijene veličine > 3 m2 | kom | 2 |  | 0
2.2.
| Demontaža čelične nosive konstrukcije nadstrešnice (stupovi, krovni nosači) iznad terase i ulaza u vrtić zajedno sa krovnim pokrovom, limenim opšavima, podgledom krovišta terase od drvenih letvica te svim pričvrsnim i spojnim elementima. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere (rad na visini). Obračun po m2 nadstrešnice. Otpadni materijal privremeno deponirati na gradilišni deponij. | m2 | 72 |  | 0
2.3.
| Demontaža odvodnih vertikala od pocinčanog bojanog lima zajedno sa svim pričvrsnim i spojnim elementima. Presjek vertikale okrugli pretpostavljeni Ø100 mm. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere (rad na visini). Otpadni materijal privremeno deponirati na gradilišni deponij. Obračun po m uklonjene vertikale. | m' | 4 |  | 0
2.4.
| Demontaža odvodnih horizontala od pocinčanog lima zajedno sa svim pričvrsnim i spojnim elementima iz krovnih ab korita. Presjek horizontale pravokutni pretpostavljeni 150/150 mm. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere (rad na visini). Otpadni materijal privremeno deponirati na gradilišni deponij. Obračun po m uklonjene horizontale. | m' | 11.5 |  | 0
2.5.
| Demontaža svih opšavnih limova krovišta (opšavi na spoju sa višim zidom škole, uvale, veterlajsne, podložni limovi, od pocinčanog lima, približne R.Š. do 60 cm, sa cijelog krovišta zajedno sa svim pričvrsnim i spojnim elementima. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere (rad na visini). Otpadni materijal privremeno deponirati na gradilišni deponij. Obračun po m uklonjenog opšava. | m' | 4 |  | 0
2.6.
| Razgradnja i uklanjanje postojećih betonskih korita za cvijeće na terasi upotrebom pneumatskih alata te odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij. | komplet | 1 |  | 0
2.7.
| Rušenje postojeće podne konstrukcije terase i rampe uz terasu, upotrebom pneumatskih alata. Stavkom se obračunava rušenje postojeće podne konstrukcija zajedno sa svim slojevima (podložni sloj šljunka,ab ploča, hidroizolacija, keramzit, teraco). Ukupna debljina podne konstrukcije je pretpostavljeno cca 45,0 - 50,0 cm. Količina u troškovniku je izračunata temeljem pretpostavljene debljine podne konstrukcije, a stvarna količina utvrdit će se na licu mjesta, a nakon pregleda i odobrenja od strane nadzornog inženjera. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere. Otpadni materijal privremeno deponirati na gradilišni deponij. Obračun po m3 srušene podne konstrukcije. | m3 | 35 |  | 0
2.8.
| Iskop i uklanjanje postojećih betonskih temeljnih traka i temeljnih stopa ispod uklonjene podne konstrukcije terase i rampe, upotrebom pneumatskih alata i građevinske mehanike. Pretpostavljene dimenzije temeljnih traka su 30/160 cm, a temeljnih stopa 90/90/60 cm . Količina u troškovniku je izračunata temeljem pretpostavljene dimenzije temeljnih traka i stopa, a stvarna količina utvrdit će se na licu mjesta, a nakon pregleda i odobrenja od strane nadzornog inženjera. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere. Otpadni materijal privremeno deponirati na gradilišni deponij. Obračun po m3 uklonjenih temelja. | m3 | 10.5 |  | 0
2.9.
Najam, doprema, montaža, demontaža i otprema cijevne skele. Pod - radni hodnik skele izvodi se od mosnica. Neposredno iznad poda treba izvesti punu daščanu ogradu visine 20 cm u svrhu zaštite od padanja materijala na prolaznike. Visina ograde sa vanjske strane skele iznosi 120 cm. Uključivo i zaštitni juteni ili plastični zastor kojim se mora obuhvatiti u cijelosti širina i visina radova na pročeljima kako bi se spriječilo padanje žbuke i materijala na javne površine i u dvorište i kako bi se radovi na uređenju zaštitili od izravnih utjecaja sunčevih zraka.
| Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma. Skelu treba izvesti sa svim potrebnim ukručenjima uz propisnu signalizaciju obavještajnim pločama sa svjetiljkama narančaste boje od sumraka do svanuća, a prema odobrenju nadležnih organa i nadzornog inženjera. Predvidjeti i pomične metalne penjalice za vršenje nadzora nad izvođenjem radova i za vertikalnu komunikaciju. Skela mora biti izvedena prema pravilima struke i propisima zaštite na radu i osiguranjima. Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije fasadne skele. | m2 | 80 |  | 0
A. 2. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.3.Zemljani radovi
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
A. 3. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: U jediničnu cijenu stavaka zemljanih radova uračunati eventualno crpljenje vode iz iskopanih rovova za temelje, zaštitu iskopanih rovova od urušavanja i erozije tla, eventualno čiščenje iskopanih rovova od urušenog tla, te zaštitu na radu. U stavkama u kojima se navodi zbrinjavanje otpada, u jediničnu cijenu treba uračunati troškove deponiranja na ovlaštenom deponiju. Izvođač radova je dužan osigurati kontrolu modula stišljivosti (Ms) šljunčanog nasipa, od strane ovlaštene osobe, a sve prema zahtjevima nadzornog inženjera. Troškove kontrole modula stišljivosti (Ms) izvođač je dužan uračunati u jediničnu cijenu radova. Količine humusa, iskopa tla i nabijenog šljunka su određivane prema glavnom projektu, tako da su podložne izmjenama nakon što se utvrdi stvarno stanje terena na gradilištu. U cijenu svake stavke obavezno uključiti sve posredne i neposredne troškove rada, materijala, alata i građevinskih strojeva, čišćenje tokom rada, nadoknadu štete nastale iz nepažnje na svojim i tuđim radovima, utovar, prijevoz, istovar te troškove deponija na udaljenosti do 30 km.
3.1.
| Skidanje humusa, u sloju debljine d=30 cm, na mjestu dogradnje. Prije početka radova skidanja humusa izvođač radova i nadzorni inženjer trebaju snimiti visinsko stanje terena. Stavka uključuje i raščišćavanje terena od postojećeg niskog raslinja, drveća promjera manjeg od 20 cm, te vađenje zaostalog korijenja. U jediničnu cijenu stavke uračunati utovar, odvoz i zbrinjavanje na ovlaštenom deponiju. Obračun po m3 skinutog humusa u sraslom stanju. | m3 | 20 |  | 0
3.2.
| Strojni iskop zemlje C kategorije za temeljnu stopu dogradnje, s ručnim poravnanjem vertikalnih stranica i planiranjem dna, s eventualnim crpljenjem vode ako se pojavi i odbacivanjem zemlje u stranu. Dimenzije temeljne stope su 150/150/150 cm, a dimenzije iskopa 150/150/150 cm nakon skidanja humusa. Odvoz iskopanog materijala na gradilišni deponij. U cijenu uključiti strojni utovar, prijevoz i istovar, te planiranje (točno mjesto istovara utvrditi će se nakon planiranja gradilišta). | m3 | 4 |  | 0
3.3.
| Strojni iskop zemlje C kategorije za trakaste temelje dogradnje i jugozapadne terase, s ručnim poravnanjem vertikalnih stranica i planiranjem dna, s eventualnim crpljenjem vode ako se pojavi i odbacivanjem zemlje u stranu. Dimenzije temelja su 40/90 cm, 50/90 i 60/90 cm, a dimenzije iskopa su 40/90 cm, 50/90 i 60/90 cm nakon skidanja humusa. Odvoz iskopanog materijala na gradilišni deponij. U cijenu uključiti strojni utovar, prijevoz i istovar, te planiranje (točno mjesto istovara utvrditi će se nakon planiranja gradilišta). | m3 | 28 |  | 0
3.4.
| Dobava, razastiranje i nabijanje šljunčanog tampona debljine 52,0 cm i 64,0 cm ispod AB ploče dogradnje građevine, terasa i pristupnih rampi, unutar temelja građevine. Šljunak sabiti na modul zbijenosti Me=40N/mm2. Uključeno valjanje posteljice. | m3 | 100 |  | 0
A. 3. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.4. Zidarski radovi
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
A. 4. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: Radovi obuhvaćaju obradu zidova i podova. Jedinične cijene uključuju: sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, skele, alat i građevinske strojeve, armiranje svih zaseka za instalacije prije gletanja, pripomoć izvođačima instalacija i bravarije, ispitivanje kakvoće i dobavu potrebnih atesta, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, čišćenje gradilišta tokom i nakon izvedbe, zbrinjavanje svog smeća i ambalaže.
U jediničnu cijenu zidarskih radova treba biti uračunati kompletan rad, materijal, skela, potrebna oplata, transportni troškovi, strojevi i alati, zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladoće i vremenskih utjecaja, poravak štete na svojim i tuđim radovima, zaštita na radu, te čišćenje objekta sa odvozom otpada na gradilišni deponij. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu. Obračun stavaka prema stvarno ugrađenim količinama, osim ako nije drugačije navedeno u pojedinoj stavci.
4.1.
| Zidanje vanjskih nosivih zidova blok opekom debljine 30 cm, u produžnom mortu za zidanje. U zidu ostaviti pri zidanju potrebne otvore za prolaz instalacija. Otvori, serklaži i nadvoji se odbijaju u cjelosti. U cijenu uključen sav rad i materijal te potrebna skela. Visina zidanja do 4,0 m. Obračun po m3 zida. | m3 | 20 |  | 0
4.2.
| Dobava materijala i izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha poda prizemlja dogradnje, tlačne čvrstoće min. 10 N/mm2, debljine 5 cm (označeno na presjecima). Estrih armirati polipropilenskim mikrovlaknima (L=12 mm, potrošnja: 1000 g/m3), te ga fino zaribati. Na mjestima gdje su podne plohe veće od 25 m2, te na mjestima uglova potrebno je izvesti dilatacije (omjer stranica dilatiranih ploha maksimalno 2:1). Na svim vratima, u prostoriji većoj od 20 m2 izvesti dilataciju do 3 mm širine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili drugog postojanog nehrđajućeg materijala. Gornju površinu strojno zagladiti i u potpunosti prirediti za polaganje završnih obloga podova ili izolacijskog premaza. Izvođač završnih obloga će, u prisutnosti nadzornog inženjera, izvršiti preuzimanje podloge, a u cijeni su eventualni popravci prema zahtjevu izvođača završnih obloga i odobrenju nadzornog inženjera. Obračun po m2, bez obzira na veličinu prostorije. | m2 | 60 |  | 0
4.3.
| Zidarska obrada armiranobetonskih ploha izvedenih u glatkoj oplati za finalnu obradu (zidovi, grede, stropovi). Brušenje sitnih neravnina, naročito na sastavima oplate i rubovima. Zatvaranje i krpanje rupa od vezica i sl. | komplet | 1 |  | 0
4.4.
Dobava materijala i ugradnja dilatacijskih profila u zidu, na spojevima dilatacija. Profil se ugrađuje nažbukno. Širina dilatacijske reške 5 cm. Dilatacijski profili od tvrdog PVC-a, ravni. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| a) ravni | m' | 12 |  | 0
4.5.
Dobava materijala i ugradnja dilatacijskih profila u podu, na spojevima dilatacija. Širina dilatacijske reške 5 cm. Dilatacijski profili od tvrdog PVC-a, ravni. Obračun po m1 ugrađenog profila.
| a) ravni | m' | 3 |  | 0
4.6.
| Dobava materijala i izvedba popravaka oštećene, dotrajale ili otpale postojeće unutarnje žbuke zidova i stropova u svim postojećim prostorima građevine, koji su oštećeni prilikom izvođenja radova rušenja ili demontaže te popravci otpale žbuke, a nakon ugradnje novih stolarskih ili bravarskih stavki, produžnim mortom. Postojeću podlogu potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim mortom, a vlažne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom. Navedena ja aproksimativna količina, a točnu količinu je potrebnu utvrditi prije same izvedbe stavke. | m2 | 20 |  | 0
4.7.
| Izrada grube i fine žbuke novih zidova od opeke, te na dijelovima zidnih otvora, a koji su zatvoreni zidanjem, produžnim mortom d=2 cm, uključivo postavu rabitz mrežice. | m2 | 50 |  | 0
A. 4. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.5.Betonski i arm. bet.r.
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
A. 5. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
NAPOMENA: U obračunu betonskih i armiranobetonskih radova ulazi nabava komponenata i spravljanje betona, transport, ugradba, zaštita i njega ugrađenog betona. U ovim radovima su obračunate i potrebne oplate, a u cijenu svake stavke uključiti i skelu ukoliko je potrebna.
U jediničnu cijenu stavaka ab radova uračunati dobavu materijala i izradu otvora za prolaze (prodore) instalacija, niša i kanala u ab elementima nosive konstrukcije (ploče, grede, stupovi, zidovi). U cijenu stavaka uračunati skidanje istaknutih rubova betona nakon skidanja oplate, dodatna brušenja i izravnavanja prema potrebi (vidljive površine ab zidova, stropova, stupova i greda koji se ne žbukaju) za završnu obradu, te zaštitu na radu. Ab elementi koji se izvode u glatkoj oplati se ne žbukaju. Obračun stavaka prema stvarno ugrađenim količinama, osim ako nije drugačije navedeno u pojedinoj stavci. Količine armature su određene prema glavnom projektu (120 kg/m3 betona), tako da će se točne količine armature znati nakon što se napravi izvedbeni građevinski projekt (plan armature).
5.1.
Betoniranje AB trakastih temelja dogradnje i jugozapadne terase. Dimenzije temeljnih traka su 40/90 cm, 50/90 i 60/90 cm. Betonirati u zemlji. Betonirati betonom klase C 25/30. Kod betoniranja obavezno pratiti projekte instalacija (gromobran, elektrika, vodovod, kanalizacija i dr.).
| beton: | m3 | 28 |  | 0
5.2.
Betoniranje AB nadtemeljnih greda dogradnje, terasa i pristupnih rampi. Dimenzije nadtemeljnih greda su 30/52 cm i 30/64 cm. Betonirati u dvostranoj oplati. Betonirati betonom klase C 25/30. Kod betoniranja obavezno pratiti projekte instalacija (gromobran, elektrika, vodovod, kanalizacija i dr.). U cijenu uključena dobava i postava ekstrudiranog polistirena (XPS), d=5 cm u dilataciji na spoju sa postojećim dijelom građevine.
| beton: | m3 | 10 |  | 0
| oplata: | m2 | 80 |  | 0
| XPS: | m2 | 7 |  | 0
5.3.
| Betoniranje AB podne ploče dogradnje građevine (dogradnje, terasa i pristupnih rampi) debljine 10 cm, sa zaglađivanjem površine, kao podloge za polaganje horizontalne hidroizolacije, betonom klase C 25/30. Armirati mrežom prema statičkom izračunu. U cijenu uključena dobava i postava ekstrudiranog polistirena (XPS), d=5 cm u dilataciji na spoju sa postojećim dijelom građevine. | m3 | 10 |  | 0
| XPS: | m2 | 0.6 |  | 0
5.4.
Dobava materijala i izrada punih AB ravnih i kosih stropnih (krovnih) ploča dogradnje prizemlja (d=16 cm), armiranim betonom C25/30 u glatkoj oplati. Kod betoniranja obavezno pratiti projekte instalacija (gromobran, elektrika, vodovod, kanalizacija i dr.).
| beton: | m3 | 18 |  | 0
| oplata: | m2 | 140 |  | 0
5.7.
5.5.
Betoniranje AB vertikalnih serklaža/stupova betonom klase C 25/30 u dvostranoj drvenoj oplati. Dimenzije serklaža/stupova su 30/30 cm i 20/30 cm. U cijenu uključena dobava i postava ekstrudiranog polistirena (XPS), d=5 cm u dilataciji na spoju sa postojećim dijelom građevine.
| beton: | m3 | 0.6 |  | 0
| oplata: | m2 | 48 |  | 0
| XPS: | m2 | 1.8 |  | 0
5.6.
Betoniranje predgotovljenih AB okruglih stupova jugozapadne terase, betonom klase C 25/30 u predgotovljenoj oplati. Dimenzije stupova su Ø30 cm.
| beton: | m3 | 1 |  | 0
5.7.
Dobava materijala i izrada AB ogradnih zidova terasa (d=15 cm), armiranim betonom C25/30 u glatkoj oplati, visine 100 cm. Kod betoniranja obavezno pratiti projekte instalacija (gromobran, elektrika, vodovod, kanalizacija i dr.).
| beton: | m3 | 2.5 |  | 0
| oplata: | m2 | 25 |  | 0
5.8.
Dobava materijala i izrada AB krovnih vijenca (nadozida krovova), armiranim betonom C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Debljina nadozida 15 cm i 30 cm. Visina nadozida 15-40 cm (prema projektu) .
| beton: | m3 | 9 |  | 0
| oplata: | m2 | 60 |  | 0
5.9.
Betoniranje AB nadvoja iznad novih otvora, prozora i vrata betonom klase C 25/30 u zidovima od opeke d=30,0 cm u dvostranoj oplati.
| beton: | m3 | 1 |  | 0
| oplata: | m2 | 10 |  | 0
5.10.
| Armatura: Dobava, ravnanje, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature. U jediničnu cijenu je uključeno i varenje armature gdje je to potrebno. | kg | 8500 |  | 0
A. 5. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## A.6.Izol. i fasaderski radovi
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
A. 6. | IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI
NAPOMENA: Jedinična cijena sadržava pripremu podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima/impregnacijama koja propisuje izolacije, sav rad, materijale, transporte i radne skele, čišćenje gradilišta od vlastitog otpada tokom i nakon izvedbe, zbrinjavanje svog smeća i ambalaže, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim i tuđim radovima. U svemu izvoditi prema uputama proizvođača, isporučitelja materijala te ovjerenih detalja. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
6.1.
Dobava i polaganje horizontalne hidroizolacije ispod podova na tlu u prizemlju (spojni hodnik i stan domara), polimerbitumenskim trakama za zavarivanje. Hidroizolacija se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: - čisti bitumen - hladni bitumenski prednamaz u količini 0,8 kg/m2, - bitumenska traka s uloškom staklene tkanine - 2 x bitumenska traka s uloškom staklenog voala GV 4, bitumen s dodatkom elastomera, debljine 4 mm, položene zavarivanjem, Trake se polažu zavarivanjenjem, s potrebnim preklopima na spojevima, s povijanjem na podnožju zidova, u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 hidroizolacije.
| U cijeni je nabava materijala i izvedba holkera za spoj horizontalne i vertikalne hidroizolacije iz mikroarmiranog morta. Holker se izvodi na način da je potrebno napraviti spoj zida i poda s radijusom minimalno 4 cm. Potrošnja reparaturnog morta s radijusom 4 cm je oko 1,5 kg/m¹. | m2 | 110 |  | 0
6.2.
| Dobava i polaganje vertikalne hidroizolacije sokla - u zemlji i izvan zemlje, visine 80-110 cm, polimerbitumenskim trakama za zavarivanje. Hidroizolacija se izvodi na zaglađenu i suhu podlogu u sljedećim slojevima: - čisti bitumen - hladni bitumenski prednamaz u količini 0,8 kg/m2, - bitumenska traka s uloškom staklene tkanine - 2 x bitumenska traka s uloškom staklenog voala GV 4, bitumen s dodatkom elastomera, debljine 4 mm, položene zavarivanjem, Trake se polažu zavarivanjenjem, s potrebnim preklopima na spojevima, u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 hidroizolacije. | m2 | 50 |  | 0
6.3.
Dobava i ugradnja vertikalne toplinske izolacije sokla, pločama samogasivog ekstrudiranog polistirena XPS (λ≤0,039 W/mK), negorivost Euroklasa E, svojstva u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13164, debljine 10,0 cm. Izvedba prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav materijal, pribor i potrebni dodatni rad. Obračun po m2 kompletno izvedene izolacije sa svim preklopima i prepustima.
Dio toplinske izolacije koji je u zemlji (30 cm i 60 cm), završno se štiti čepastom hidoizolacijskom membranom (HDPE materijal) debljine materijala oko 0,6 mm, visine čepa oko 0,7 mm i tlačne otpornosti oko 250 kN/m2 . Radove je potrebno uskladiti sa zatrpavanjem oko temelja.
Na dio toplinske izolacije koji je izvan zemlje (50 cm), nakon postavljanja ploča, nanosi se sloj polimer cementnog ljepila u sloju 5 mm u koji se utiskuje staklena mrežica sa preklopima od 10 cm na spojevima. Na mrežicu se nanosi još jedan sloj polimer cementnog ljepila u debljini 5 mm. Završna dekorativna obrada fasade je dekorativna žbuka (kulir žbuka) u boji i granulaciji po izboru projektanta. Kulir izvesti i po bočnim stranama terase, rampi i betonskih stepenica.
| ploče XPS - a | m2 | 50 |  | 0
| čepasta hidroizolacijska membrana | m2 | 20 |  | 0
| kulir žbuka uključivo sa svim navedenim podslojevima | m2 | 30 |  | 0
6.4.
| Dobava i ugradnja horizontalne toplinske izolacije poda u prizemlju dogradnje građevine. Toplinska izolacija od ploča tvrde kamene vune ( λ≤0,035 W/mK), klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1, svojstva u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13162, ukupne debljine 5,0 cm +56,0 cm. Ukupna debljina toplinske izolacije je 10,0 cm, ploče se polažu sa naizmjeničnim sudarima. Povrh izolacije položiti jednostruku PE foliju debljine 0,2 mm (1000 kg/m3) kao zaštitu toplinskoj izolaciji. Uz zidove postaviti izolacijske rubne trake od ekstrudiranog polistirena debljine 1 cm, visine završne obloge poda, zaštićene PE folijom prema podnoj oblozi. U cijenu stavke uključiti i PE foliju. | m2 | 80 |  | 0
6.5.
| Dobava i ugradnja toplinske izolacije kosih krovova (u presjeku označeno sa d i d1). Toplinska izolacija od ploče mineralne vune, (λ=0,035 W/mK), klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1, svojstva u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13162, ukupne debljine 10,0 cm + 10,0 cm. Ukupna debljina toplinske izolacije je 20,0 cm, ploče se polažu sa naizmjeničnim sudarima. Toplinska izolacija postavlja se s gornje strane stropne (krovne) ab ploče, a prije krovne obloge. Prije postavljanja toplinske izolacije, na ab ploču, postavlja se parna brana obračunata u stavci 6.7. | m2 | 225 |  | 0
6.6.
| Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena d= 0,30 mm (PE, µ=254000) na krovove iz stavaka 6.5. i 6.6.. Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume d=50 mm u preklopu spoja od 10 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku trakom d= 50 mm u čitavoj visini te se povija preko atike. Preklopi nisu uračunati. Postava u svemu strogo prema uputama proizvođača. Obračun prema m2 površine krova. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere. | m2 | 150 |  | 0
6.7.
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi fleksibilnog poliolefina, TPO/FPO, armirana staklenim filcom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm (na krov spojnog hodnika). Membrane se slobodno polažu te mehanički fiksiraju za podlogu (Jet-Stream, prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Membranu podići vertikalno uz atiku, povinuti preko atike (bočni rubovi krova) ili povinuti prema dolje po donjem rubu krova, podignuti uz postojeći zid škole. Preklopi nisu uračunati. Obračun po m2 postavljene površine. Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača sintetičke hidroizolacijske membrane. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere.
| - horizontalna postava po površini krova | m2 | 130 |  | 0
| - vertikalna postava uz atiku | m2 | 15 |  | 0
| - horizontalna postava na atici | m2 | 12 |  | 0
| - vertikalna postava uz odzračnike | m2 | 0.25 |  | 0
| - horizontalna postava po vanjskom rubu krova | m2 | 4 |  | 0
| - horizontalna postava uz postojeći zid | m2 | 4 |  | 0
6.8.
Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka TPO/FPO od lima (d= 1,8 mm), na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija. Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača.
| holker r.š. 5 cm - šarafiti u postojeće zidove škole | m' | 10 |  | 0
| unutrašnja strana atike r.š. 35 cm. | m' | 50 |  | 0
| završna (putzlajsna) s vanjske strane atike r.š. 7 cm | m' | 50 |  | 0
6.9.
| Brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana. Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača. | m' | 50 |  | 0
6.10.
| Dobava i postava vijaka s pločicom za mehaničko fiksiranje hidroizolacijske membrane iz stavke 6.8., cca. 5 kom/ m2 (proračun opterećenja vjetrom). Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača. | kom | 800 |  | 0
6.11.
| Dobava i montaža okomitih odzračnika Ø110 na bazi TPO-a. Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača. Predvidivo 1 odzračnik/30-50m2. Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača. | kom | 4 |  | 0
6.13.
| Dobava i postava hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama. (minimalno Ø6 cm.) Napomena: membrana je obostrano zavarljiva. Postava prema detaljima i u svemu strogo prema uputama proizvođača. | m2 | 5 |  | 0
6.13.
| Dobava i postava vezno-opšavnog lima sa kaširanim slojem TPO-a kao zaštita svih slojeva ravnog krova po vanjskim rubovima ravnog krova gdje nisu izvedene atike (donji rub krova). Boja kaširanog sloja TPO-a bijela kao i krovna membrana, razvijena širina R.Š. 330 mm. U cijenu stavke uračunati sve gore navedeno, sav materijal za ugradnju, sve potrebne prateće elemente pričvršćenja, sva silikoniziranja, sve što je potrebno do gotovosti. U cijenu uračunati sav vijčani i brtveni materijal. Obračun po m' opšava. U cijenu uključiti sve zaštitne mjere. Postava strogo prema uputama i detalju proizvođača. | m' | 15 |  | 0
6.14.
| Dobava i izvedba toplinske fasade vanjskih zidova građevine (ETICS SUSTAV) koja se izvodi na slijedeći način: toplinska izolacija od ploča mineralne vune (λ≤0,039 W/mK), klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1, svojstva u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13162, postavlja se ljepljenjem i tiplanjem na vanjske zidove od opeke i betona. Debljina sloja toplinske izolacije je 15,0 cm. Nakon postavljanja ploča na njih se nanosi sloj polimer cementnog ljepila u sloju 5 mm u koji se utiskuje staklena mrežica sa preklopima od 10 cm na spojevima. Na mrežicu se nanosi još jedan sloj polimer cementnog ljepila u debljini 5 mm. Završna dekorativna obrada fasade je dekorativna silikonska žbuka u sloju debljine 3 mm u boji po izboru projektanta. Staklena mrežica i aluminijski profili na kutevima i podnožju uključeni u cijenu. Visina oblaganja do 6,0 m. | m2 | 120 |  | 0
A. 6. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija gr. r.
A. | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
A.2. | DEMONTAŽNI RADOVI | 0
A.3. | ZEMLJANI RADOVI | 0
A.4. | ZIDARSKI RADOVI | 0
A.5. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | 0
A.6. | IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0

## B.1. Limarski radovi
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
B. OBRTNIČKI RADOVI
B. 1. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Jedinična cijena treba uključivati sav materijal, transporte i radne skele, sav rad, uključivo doprema na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradbe, dobava i uzdržavanje potrebnog alata, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih daski, izmjere potrebne za izvedbu i obračun, odstranjivanje otpadaka i smeća od vlastitih radova sa krova, žljebova i dovodnih cijevi, popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima.
1.1.
| Dobava, izrada i montaža horizontalnog oluka krovišta građevine, četvrtastog poprečnog presjeka, veličine 100x100 mm, prema standardnom detalju koji se izvodi iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm u RAL-u 7021, te prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti i potrebne nosače oluka uključivo sav spojni i brtveni materijal. U cijenu uključene i mrežice protiv lišća i ptica uobičajeno nastanjenih u području gradnje građevine, potrebne obujmice na svakih 100 cm od pocinčanog plosnog profila 30/5 mm, sav spojni i brtveni materijal, priključak na odvodnu cijev, sav potreban materijal za ugradnju. U stavku je potrebno uračunati i kran i ev. potrebnu skelu za potrebu montaže, izvoditi u skladu sa zaštitom na radu za tu vrstu radova. U cijenu stavke uračunati sve gore navedeno, sav materijal za ugradnju, sve potrebne prateće elemente pričvršćenja, sva silikoniziranja i sve što je potrebno do gotovosti. Uzorak lima obavezno na uvid nadzornom inženjeru prije ugradnje. | m' | 12 |  | 0
1.2.
| Dobava, izrada i montaža vertikalnog oluka građevine, četvrtastog poprečnog presjeka, veličine 100x100 mm, prema standardnom detalju koji se izvodi iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm u RAL-u 7021, te prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti i potrebne nosače oluka uključivo sav spojni i brtveni materijal. U cijenu uključene i mrežice protiv lišća i ptica uobičajeno nastanjenih u području gradnje građevine, potrebne obujmice na svakih 100 cm od pocinčanog plosnog profila 30/5 mm, sav spojni i brtveni materijal, priključak na odvodnu cijev, sav potreban materijal za ugradnju. U stavku je potrebno uračunati i kran i ev. potrebnu skelu za potrebu montaže, izvoditi u skladu sa zaštitom na radu za tu vrstu radova. U cijenu stavke uračunati sve gore navedeno, sav materijal za ugradnju, sve potrebne prateće elemente pričvršćenja, sva silikoniziranja i sve što je potrebno do gotovosti. Uzorak lima obavezno na uvid nadzornom inženjeru prije ugradnje. | m' | 5 |  | 0
1.3.
| Izrada i postava vanjskih prozorskih klupčica od pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm, u RAL-u 9001, R.Š. cca 25 cm. Lim završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3,0 cm. U stavku uključiti i podkonstrukciju klupčice (kuke) od pocinčanog čelika. Klupčice se postavljaju tiplanjem. U cijenu uključiti kompletno sav potreban materijal uključivo kitanje i sva potrebna prilagođenja. Prije izrade klupčice, obavezna izmjera na licu mjesta. | m' | 15 |  | 0
B. 1. | LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## B.2. Keramicarski radovi
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
B. 2. | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: Jedinična cijena uključuje dobavu uzoraka keramičkih pločica, dilatacionih profila za spajanje keramičkih s podovima drugih vrsta, izradu specifikacija za narudžbu prema projektu, izmjeri na gradilištu i dogovoru s nadzorom, skladištenje keramičkih pločica i rubnih profila do roka ugradnje na gradilištu, transporte keramičkih pločica i rubnih alu profila od skladišta do gradilišta, transporte i radne skele, postavu i skidanje radne skele, ugradnju sa svim potrebnim ljepilima / mortom, uklanjanje nečistoća nastalih tokom i po završetku radova (zabrana bacanja ljepila /morta u kanalizaciju), detaljno čišćenje i impregnaciju prije primopredaje, zaštitu gotovih podova i zidova od onečišćenja, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom.
2.1.
Nabava, dobava i postava podnih keramičkih gres pločica za vanjsku postavu, I klase, debljine 1,0 cm, na podove vanjskog prostora (rampe, terase i natkriveni trijem, gospodarski ulaz, spremište ), dimenzija 30x60 cm u uzorku prema izboru projektanta. Pločice se lijepe ljepilom na cementnoj osnovi. Fuge su 3 mm, otporne na smrzavanje, zapunjene brzovezujućom i brzosušećom fugirnom masom, izvode se u vezu četiri reške u jednoj točki u boji koja odgovara boji pločice. Plohe moraju biti vodoravne. Pojedine pločice ne smiju viriti izvan ravnine poda. Dilatacijske fuge se moraju izvesti na spoju zida i poda i zapuniti silikonskim kitom na bazi acetata u boji fuge, nakon prethodne ugradnje trake na bazi polietilenske pjene i nanošenja neutralnog temeljnog premaza na bazi silikonske smole.
Pločice moraju biti atestirane na protukliznost. Minimalna klasa protukliznosti R12, moraju biti otporne na habanje, površine koja se lako održava. Najmanje 3 različita uzorka pločica na uvid i odobrenje investitoru i nadzoru, a prije ugradnje. U cijenu uključiti i nabavu i postavu prijelaznih, dilatacionih i završnih lajsni. U cijenu uključiti dobavu i postavu keramičkih pločica na podnožje zida (sokl) uz podove iz ove stavke, jednim redom pločica visine 5 cm, pločicama kao u ovoj stavci. Ostatak materijala predati investitoru.
| pod terase | m2 | 37.5 |  | 0
| pod rampe | m2 | 5 |  | 0
| sokl terase | m' | 12 |  | 0
| sokl rampe | m' | 5 |  | 0
B. 2. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## B.7. Vanjska PVC stolarija
| OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
B.7. | VANJSKA PVC STOLARIJA
NAPOMENA: Sav ugrađeni okov mora biti nuđen u vrhunskoj kvaliteti. Projektant će izvršiti konačan izbor. Sve mjere kontrolirati u naravi prije izvedbe. Jedinična cijena uključuje tehnološku razradu svih detalja, izmjeri na gradilištu i dogovoru, dobavu i ugradnju prvoklasnog okova, kao i ostalih materijala i elemenata, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, postavu i skidanje radne skele, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, ispitivanje kakvoće i dobavu potrebnih atesta.
7.1.
U jediničnu cijenu stavke potrebno je uključiti sve troškove izrade, transport i ugradnju stavke, kao i sav potreban rad i pomoćne radnje te osnovni i pomoćni materijal što je potrebno za postizanje potpune funkcionalne gotovosti stavke.
Obračun se vrši prema komadu dostavljene i montirane stavke .
Predviđena je ugradnja PVC, jednostrukih prozora i ostakljenih, djelomično ostakljenih i punih vrata s prekinutim toplinskim mostom. Svojstva: ugradbena dubina: 85 mm. Toplinske karakteristike: Uw ≤ 1,00 W/m²K (za cijeli sustav: profil+ostakljeni dio), zvučna izolacija minimalno Rw = 30-38 dB, protuprovalna zaštita, profili sa čeličnim ojačanjem, klasa profila A. Ostakljenje izvesti trostrukim izo staklom sa dva stakla niske emisije Low-E, sa toplim distantnim profilom, međuprostor stakla ispunjen argonom ili kriptonom 90%. PVC profili sa prekidom toplinskog mosta d=8,5 cm. Boja profila: bijela (RAL 9001). Prozori otklopno - zaokretni, ventus. Vrata zaokretna.
Prozori i vrata se u odnosu na zid, ugrađuju tako, da su linijski gubici Ul = 0 (ugradnja s vanjskom ravninom zida uključujući potkonstrukciju za ugradnju, RAL ugradnja). S vanjske strane dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje u boji profila. Sve prema shemi. Ugradba u zid od opeke d=35 cm. Uključivo sva potrebna brtvljenja te sav potreban okov, pričvrsni i ostali materijal i pribor, do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Okov za vrata su inox cilindar petlje za odgovarajuću težinu vratnog krila, inox kvake, inox olive, inox štitnici, podni odbojnik, točan artikl prema odabiru projektanta.
U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, zaštitu ugrađene stavke, slijepe dovratnike, potkonstrukcije potrebne za ugradnju stolarije, sve potrebne opšave, pribor za ugradbu, radioničke crteže i detalje, sve radne platforme, pomične i nepomične skele za radove.
Za zaštitu od sunca predviđene su ALU rolete, naznačene su u pojedinim stavkama stolarije, a koje su uključene u cijenu stavke stolarije.
Rolete od ALU lamela ispunjenih poliuretanom, boja lamele - bijela, visina lamele 39 mm, kutija za roletu od PVC-a, boja kutije - bijela, visina kutije - 20 cm, kutija se ugrađuje zajedno sa prozorom, kutija za roletu sa unutrašnje strane prema unutrašnjem prostoru mora biti toplinski izolirana, sa vanjske strane zatvara se pločama fasadne izolacije (ploče obračunate u izolaterskim radovima), rolete se pokreću ručno, RAL ugradnja kutije za roletu. Uključivo sva potrebna brtvljenja te sav potreban okov, pričvrsni i ostali materijal i pribor, do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obavezna izmjera na licu mjesta, u svemu prema shemi i u dogovoru sa projektantom.
Sheme prije izrade stolarije na ovjeru projektantu.
1. | građ. otvor 145/230 (s.o. 143/208+20) - trokrilni prozor, dva krila fiksna, jedno krilo otklopno-zaokretno, sa kutijom za roletu, visina parapeta 70 cm | kom | 2 |  | 0
2. | građ. otvor 145/300 (s.o. 143/278+20) - trokrilni prozor, dva krila fiksna, jedno krilo otklopno-zaokretno, sa kutijom za roletu, visina parapeta 0 cm | kom | 3 |  | 0
7.2.
| zrada, dobava i postava unutrašnjih PVC klupčica, širine cca 30,0 cm, d=2,0 cm. Klupčica završava okapnicom odmaknutom od unutrašnje strane zida 2,0 cm (u unutrašnjem prostoru). Klupčice se postavljaju ljepljenjem. U cijenu uključiti kompletno sav potreban materijal uključivo kitanje i sva potrebna prilagođenja. Klupčice se izvode na prozorima. Prije izrade klupčice, obavezna izmjera na licu mjesta. | m' | 8 |  | 0
B.7. | VANJSKA PVC STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija obr. rad.
B | REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA
B. 1. | LIMARSKI RADOVI | 0
B. 2. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
B.7. | VANJSKA PVC STOLARIJA | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0

## Rekapitulacija sveukupna
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA A+B+C+D+E | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: | 0